

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЩИТОВЫХ ЗАТВОРОВ VÖKKER

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:** |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА/ПРОЕКТА:** |  |
| **НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ:** |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:** |  |
| **КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (ФИО, должность):** |  |
| **ТЕЛЕФОН:** |  |
| **E-MAIL:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики** | **Значения (Нужное подчеркнуть/ Поставить галочку)** |
| **1** | **Количество затворов, шт:** |  |
| **2** | **Способ монтажа:** | а) накладной |  |
| б) в штрабу |  |
| в) фланцевый (Ду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ру\_\_\_\_\_\_) | Ответный фланец: | Требуется  |  |
| Не требуется |  |
| C:\Users\User\Desktop\Колбеков\Опросный лист\Безымянный.png а) Накладной б) В штрабу в) Фланцевый |
| **3** | **Рабочая среда:** |  |
| **4** | **Т,0С рабочей среды:** | (мин:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; норм:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; макс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **5** | **Давление среды, м.в.ст.** | (рабоч:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; макс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| **6** | **Уплотнение:** | 3-х стороннее |  |
| 4-х стороннее |  |
| **7** | **Направление потока:** | одностороннее |  |
| двустороннее |  |
| **8** | **Шток:** | выдвижной |  |
| невыдвижной |  |
| **9** | **Тип привода:** | штурвал |  |
| редуктор |  |
| электропривод |  | Шкаф управления электроприводом | Требуется |  |
| Не требуется |  |
| **10** | **Материал щита:** |  |
| **11** | **Материал рамы:** |  |
| **Габариты (см. Обозначения размеров стр.2)** |
| **12** | **Ширина проходного сечения, мм (*А*):** |  |
| **13** | **Высота проходного сечения, мм (*Б*):** |  |
| **14** | **Глубина установки, мм (*В*):** |  |
| **15** | **Высота рамы, мм (*Г*):** |  |
| **Дополнительные сведения** |
| **16** | **Наличие колонки управления:** | а) выносная колонка |  |
| б) прямая колонка |  |
|  C:\Users\User\Downloads\НПК.01.04.01.00СБ Колонка прямая.pngC:\Users\User\Downloads\НПК.01.04.02.00СБ Колонка косая.png а) б) |

**При установке затвора в существующую штрабу, необходимо приложить ее эскиз. Обозначения размеров и способы установки смотрите ниже.**

Дополнение:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Представитель заказчика:**

ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Обозначение размеров**

Установочные габариты



